OPERA ARCHIDIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE

DELLA FEDE E DELLA RELIGIONE

Corso Martiri della Libertà 77

44121 Ferrara

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | OPERE PER L’ALLESTIMENTO DELLA SEDE FORMATIVA TEMPORANEA DELL’ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE I.A.L. EMILIA ROMAGNA PRESSO LA EX SEDE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DI VIA CALCAGNINI N. 5 A FERRARA |
| Localizzazione | Via Calcagnini, 5 - Ferrara |
| Obiettivi dell’intervento | Adeguamento impiantistico ed architettonico alla destinazione d’uso scuola professionale con annessa attività di cucina didattica. |
| Descrizione dell’intervento | Le lavorazioni previste dal progetto possono essere sinteticamente riepilogate in: - Realizzazione nuovo impianto di distribuzione energia elettrica; - Realizzazione nuovo impianto di illuminazione con sostituzione di apparecchi e proiettori (tutti a tecnologia LED); - Realizzazione nuovo impianto F.M.; - Realizzazione nuovo impianto fonia/dati; - Realizzazione nuovo impianto di allarme e rivelazione incendio; - Realizzazione impianto gas metano ad utilizzo esclusivo delle cucine; - Ristrutturazione impianto idro-termo-sanitario; - Fornitura e posa nuova vasca biologica e degrassatore; - Ristrutturazione bagni piano terra e piano primo; - Realizzazione nuovi bagni piano terra e piano primo; - Realizzazione nuovi locali androne ingresso; - Realizzazione bussola ingresso; - Realizzazione nuovo locale centrale termica; - Sostituzione della copertura in linoleum della scala con materiale ignifugo; - Inserimento di porte tagliafuoco, portoni ad apertura a spinta in direzione dell’esodo e partizioni REI per rendere gli ambienti conformi alle normative antincendio; - Forniture e posa controsoffitto REI per compartimento antincendio cucina 1; - Fornitura e posa vernice ignifuga per protezione REI putrelle cucina 2; - Creazione di rampe interne ed esterne per rimozione barriere architettoniche; - Rimozione di intonaci ammalorati e ripristini; - Ripristino infissi, sotituzione vetri rotti, installazione pellicole di sicurezza vetri, tinteggi e finiture. |
| Dati contratto | Contratti diretti tra OPERA ARCHIDIOCESANA e: IMPRESA EDILE: GEO COSTRUZIONI srl Via Maianti 57, Formignana (FE) IMPRESA IMPIANTI ELETTRICI: ELETTRO V.B. snc Via Pontegradella 45, Ferrara IMPRESA IMPIANTI IDRAULICI: BOLOGNESI DAVIDE Via Burioni 22, Consandolo (FE) |
| Servizi Tecnici | Progetto e DL –Ing. Marcello Albani Coordinamento Sicurezza: Ing. Marcello Albani Progettazione antincendio: Ing. Marcello Albani |
| Stato di attuazione | Inizio lavori: Maggio 2018 Ultimazione lavori Giugno 2019. |
| Importi | Importo complessivamente stanziato per l’intervento 427.812,00 € |
| Contatti | Referente per il progetto: Ing. Marcello Albani Tel.: 349 5063743 Email: m_albani@libero.it |