## RIEPILOGO
C) INTERVENTO DI SOSTITUZIONE APPARECCHI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO
Intervento: sostituzione delle attuali lampade al mercurio da 125W con lampade al sodio alta pressione da 70W, dotate di reattore elettronico regolabile, e installazione all'interno del quadro elettrico di apparecchiatura elettronica per l'attenuazione dell'intensità luminosa nelle ore notturne. Intervento da realizzare su impianti in derivazione con almeno 30 punti luce derivati dallo stesso quadro elettrico.
L'intervento sarà eseguito su circa 1.100 punti luce per una spesa complessiva di circa €500.000,00.
I lavori avranno inizio nell'estate 2011 e termineranno entro la fine del 2012. (I tempi sono soggetti a verifica con Hera)
Intervento | Zona | Strade interessate (l'intervento è relativo a tratti delle vie sotto elencate) | N. Punti Luce | Costo intervento
1 | Zona residenziale Via Bologna (dietro c.c. Castello) | Bagni, Bologna, Muzzarelli, Neri, Villa Francesca, Anselmi | 66 | 28365.04
2 | Zona residenziale Via Bologna (dietro c.c. Castello) | Bagni, Bologna, Malagù | 50 | 22524.66
3 | Via Bologna zona Idrosart -Comet | Caselli, Bologna | 31 | 13591.83
4 | Inizio Viale Krasnodar | Belli, Carducci, Krasnodar, Nievo, Porta, Verga, Zucchero | 62 | 28205.55
5 | Zona residenziale Via Zappaterra (Foro Boario) | Ravera, Zappaterra | 47 | 23103.47
6 | Zona residenziale Via Boschetto | Bonfiglioli, Boschetto, Capodistria, De Chirico, De Marchi, Funi, Meluschi, Nagy, Palme, Squarzanti, Tibertelli | 92 | 39794.6
7 | Zona residenziale Via Misericordia | Baserga, Cini, Medri, Misericordia, Ortolani, Righini, Venturi | 46 | 19879.39
8 | Zona residenziale Via Salice | Germoglio, Acero, Salice, Gerani, Petunie | 46 | 19879.39
9 | Zona residenziale Via Morante (Via Morari) | Banti, Bellonci, Borelli, Chizzolini, De Beauvoir, Favero, Franceschi, Magnoni, Morante, Mozzoni, Serao, Waldmann, Massari | 150 | 58768.11
10 | Zona residenziale Malborghetto nuovo | Agrifoglio, Camelie, Formia, Gelsomini, Kallethea, Lerida, Sarajevo, Torun | 69 | 28344.06
11 | Zona residenziale Malborghetto nuovo | Agrifoglio, Camelie, Conca, Gelsomini, Gladioli, Mughetti, Ortensie, Roseti | 110 | 47068.23
12 | Zona residenziale Pontelagoscuro | Venezia, Migliari, Orsatti | 86 | 39315.4
13 | Zona scuola elem. Doro | Volta, Curie, Galvani, Diciassette, Novembre, Fermi | 61 | 27117
14 | Altre zone residenziali in corso di definizione e verifica |  | 220 | 105000
| TOTALI |  | 1136 | 500956.73

## 117
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
N | Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | BELLI | 117 | 10 | 125 | 70
2 | CARDUCCI | 117 | 4 | 125 | 70
3 | KRASNODAR | 117 | 14 | 125 | 70
4 | NIEVO | 117 | 13 | 125 | 70
5 | PORTA | 117 | 8 | 125 | 70
6 | VERGA | 117 | 7 | 125 | 70
7 | ZUCCHERO | 117 | 9 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 65
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
28205.55
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 65 | 3602.3
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 51 | 12674.01
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 51 | 3570
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 14 | 6359.24
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 8
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
| Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | AMANTI | 8 | 45 | 125 | 70
2 | APPESO | 8 | 2 | 125 | 70
3 | BAGATTO | 8 | 22 | 125 | 70
4 | BOTTONI L. | 8 | 5 | 125 | 70
5 | FORZA | 8 | 11 | 125 | 70
6 | GIUDIZIO | 8 | 3 | 125 | 70
7 | STATALE 16 | 8 | 8 | 125 | 70
8 | TEMPERANZA | 8 | 3 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 99
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
39019.07
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 99 | 5486.58
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 99 | 24602.49
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 99 | 6930
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 221
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
N | Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | AGRIFOGLIO | 221 | 6 | 125 | 70
2 | CAMELIE | 221 | 9 | 125 | 70
3 | FORMIA | 221 | 16 | 125 | 70
4 | GELSOMINI | 221 | 10 | 125 | 70
5 | KALLETHEA | 221 | 6 | 125 | 70
6 | LERIDA | 221 | 9 | 125 | 70
7 | SARAJEVO | 221 | 6 | 125 | 70
8 | TORUN | 221 | 7 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 69
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
28344.06
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 69 | 3823.98
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 65 | 16153.15
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 65 | 4550
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 4 | 1816.93
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 217
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
N | Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | AGRIFOGLIO | 217 | 11 | 125 | 70
2 | CAMELIE | 217 | 10 | 125 | 70
3 | CONCA | 217 | 19 | 125 | 70
4 | GELSOMINI | 217 | 13 | 125 | 70
5 | GLADIOLI | 217 | 17 | 125 | 70
6 | MUGHETTI | 217 | 17 | 125 | 70
7 | ORTENSIE | 217 | 17 | 125 | 70
8 | ROSETI | 217 | 6 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 110
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
47068.23
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 110 | 6096.2
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 81 | 20129.31
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 81 | 5670
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 29 | 13172.72
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 118
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
| Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | ALERAMO | 118 | 6 | 125 | 70
2 | DELEDDA | 118 | 8 | 125 | 70
3 | EVAADAMO | 118 | 14 | 125 | 70
4 | VIGANO' | 118 | 9 | 125 | 70
5 | WOOLF | 118 | 6 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 43
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
18078.99
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 43 | 2383.06
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 43 | 10685.93
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 43 | 3010
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 275
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
| Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | BASERGA | 275 | 3 | 125 | 70
2 | CINI | 275 | 7 | 125 | 70
3 | MEDRI | 275 | 5 | 125 | 70
4 | MISERICORDIA | 275 | 14 | 125 | 70
5 | ORTOLANI | 275 | 4 | 125 | 70
6 | RIGHINI | 275 | 5 | 125 | 70
7 | VENTURI | 275 | 8 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 46
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
19879.39
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 46 | 2549.32
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 41 | 10188.91
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 41 | 2870
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 5 | 2271.16
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 206
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
| Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | BONFIGLIOLI | 206 | 7 | 125 | 70
2 | BOSCHETTO | 206 | 16 | 125 | 70
3 | CAPODISTRIA | 206 | 26 | 125 | 70
4 | DE CHIRICO | 206 | 9 | 125 | 70
5 | DE MARCHI | 206 | 11 | 125 | 70
6 | FUNI | 206 | 4 | 125 | 70
7 | MELUSCHI | 206 | 4 | 125 | 70
8 | NAGY | 206 | 3 | 125 | 70
9 | PALME | 206 | 5 | 125 | 70
10 | SQUARZANTI | 206 | 3 | 125 | 70
11 | TIBERTELLI | 206 | 4 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 92
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
39794.6
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 92 | 5098.64
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 67 | 16650.17
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 67 | 4690
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 25 | 11355.79
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 145
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
| Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | BAGNI | 145 | 37 | 125 | 70
2 | BOLOGNA | 145 | 2 | 125 | 100
3 | MUZZARELLI | 145 | 4 | 125 | 70
4 | NERI | 145 | 9 | 125 | 70
5 | VILLAFRANCESCA | 145 | 10 | 125 | 70
6 | ANSELMI | 145 | 4 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 66
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
28365.04
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 66 | 3657.72
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 52 | 12922.52
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01 | 2 | 534.02
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 52 | 3640
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80 | 2 | 160
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 12 | 5450.78
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 158
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
| Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | BAGNI | 158 | 18 | 125 | 70
2 | BOLOGNA | 158 | 7 | 125 | 100
4 | MALAGU' | 158 | 25 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 50
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
22524.66
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 50 | 2771
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 31 | 7703.81
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01 | 7 | 1869.07
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 31 | 2170
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80 | 7 | 560
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 12 | 5450.78
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 95
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
| Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | BANTI | 95 | 7 | 125 | 70
2 | BELLONCI | 95 | 23 | 125 | 70
3 | BORELLI | 95 | 5 | 125 | 70
4 | CHIZZOLINI | 95 | 9 | 125 | 70
5 | DE BEAUVOIR | 95 | 3 | 125 | 70
6 | FAVERO | 95 | 9 | 125 | 70
7 | FRANCESCHI | 95 | 6 | 125 | 70
8 | MAGNONI | 95 | 17 | 125 | 70
9 | MORANTE | 95 | 32 | 125 | 70
10 | MOZZONI | 95 | 4 | 125 | 70
11 | SERAO | 95 | 23 | 125 | 70
12 | WALDMANN MASSARI | 95 | 12 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 150
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
58768.11
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 150 | 8313
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 145 | 36033.95
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 145 | 10150
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 5 | 2271.16
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 187
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
| Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | ALPINI | 187 | 8 | 125 | 70
2 | VIRGINIA WOLF | 187 | 7 | 125 | 70
3 | RENATO KIRSH | 187 | 10 | 125 | 70
4 | MAIOCCHI PLATTIS | 187 | 53 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 78
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
34288.14
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 78 | 4322.76
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 55 | 13668.05
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 55 | 3850
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 23 | 10447.33
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 123
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
N | Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | VOLTA | 123 | 37 | 125 | 70
2 | CURIE | 123 | 10 | 125 | 70
3 | GALVANI | 123 | 7 | 125 | 70
4 | DICIASSETTE NOVEMBRE | 123 | 3 | 125 | 70
5 | FERMI | 123 | 4 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 61
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
27117
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 61 | 3380.62
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 44 | 10934.44
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 44 | 3080
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 17 | 7721.94
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 226
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
N | Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | VENEZIA | 226 | 15 | 125 | 70
4 | MIGLIARI | 226 | 63 | 125 | 70
5 | ORSATTI | 226 | 8 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 86
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
39315.4
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 86 | 4766.12
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 48 | 11928.48
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 48 | 3360
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 38 | 17260.8
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 143
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
| Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | CASELLI -BOLOGNA | 143 | 31 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 31
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
13591.83
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 31 | 1718.02
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 31 | 7703.81
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 31 | 2170
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 191
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
N | Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | GERMOGLIO | 191 | 7 | 125 | 70
2 | ACERO | 191 | 14 | 125 | 70
4 | SALICE | 191 | 3 | 125 | 70
5 | GERANI | 191 | 16 | 125 | 70
7 | PETUNIE | 191 | 6 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 46
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
19879.39
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 46 | 2549.32
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 41 | 10188.91
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 41 | 2870
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 5 | 2271.16
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000

## 65
Punti luce a mercurio in derivazione da trasformare a sodio
N | Vie | N° Quadro | N° P.L. | esistente W | nuova plafoniera W
1 | RAVERA | 65 | 21 | 125 | 70
2 | ZAPPATERRA | 65 | 26 | 125 | 70
|  | tot. P.L. | 47
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RISPARMIO ENERGETICO
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Prezzo | q.tà | Somma
23103.47
A. 5. 1. 3 | RIMOZIONE ARMATURA ILLUMINANTE Rimozione armatura illuminante esistente posata a qualsiasi altezza, compreso l'accatastamento in area indicata dalla D.L., il trasporto definitivo alla discarica autorizzata o ai magazzini o altra area di proprietà del committente. Comprensivo di smaltimento lampada compresa. | cad. | 55.42 | 47 | 2604.74
A. 9. 3. | ARMATURA STRADALE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di armatura stradale per applicazione a braccio o testa palo, con telaio inferiore portante e calotta superiore in alluminio pressofuso, smaltato a forno colore RAL standard, incernierata anteriormente, parabola in alluminio puro al 99,85%, anodizzato e brillantato, rifrattore in vetro temperato, sistema di chiusura con pomello a vite od a scatto, piastra portareattore e contenitore portalampada in materiale isolante, comprendente alimentatore ferromagnetico accenditore incorporato, condensatore, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili e fusibili, grado di protezione minimo vano ottico IP54, grado di protezione minimo vano reattore IP23, classe di isolamento II, marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 9. 3. 1 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 70 W | cad. | 248.51 | 21 | 5218.71
A. 9. 3. 2 | mod. AEC kaos2 CUT-OFF per lampada SAP 100 W | cad. | 267.01
A. 9. 4. | FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRONICO TELECONTROLLATO, Fornitura dell'alimentatore elettronico telecontrollato in sostituzione di quello ferromagnetico per armature stradali nuove.
A. 9. 4. 1 | per lampada SAP 70 W | cad. | 70 | 21 | 1470
A. 9. 4. 2 | per lampada SAP 100 W | cad. | 80
A. 11. 3. | ARMATURA IN ALLUMINIO PER PARCO Fornitura e posa in opera di armatura tipo cut-off, con forma a lanterna o equivalente di arredo, per applicazione testa palo, con telaio portante in fusione di alluminio, smaltato con polveri epossidiche colore RAL standard; copertura superiore in alluminio; piastra porta cablaggio comprendente alimentatore alimentatore elettronico, portalampada in porcellana E27 - E40 750V, morsettiera bipolare portafusibili con fusibili, parabola a rendimento ottimizzato con ottica rotosimmetrica, realizzata in alluminio titolo 99.80% anodizzato e brillantato, resa ermetica tramite sigillatura perimetrale con il relativo vetro piano trasparente temperato; grado di protezione vano ottico minimo IP66; grado di protezione vano accessori IP44; classe di isolamento II; marcatura CE, comprensiva di lampada, collegamenti ed ogni accessorio per rendere l'opera perfettamente funzionante a regola dell'arte.
A. 11. 3. 1 | mod. per lamp. SAP a doppio bruciatore 70W - Schréder Isla | cad. | 454.2316 | 26 | 11810.02
A. 11. 9. 2 | Centralina elettronica raccolta dati dagli alimentatori elettronici telecontrollati contenuti negli apparecchi illuminanti con trasmissione ad onde convogliate in modulazione FSK a 110Khz, 2400 Bps. Il sistema dovrà essere completo del sistema di comunicazione dati Gsm e rete Ethernet. A sevizio del sistema occorre prevedere nel quadro generale un relais che si attiva alla partenza dell’impianto per fornire il consenso all’unità di controllo, l’interruttore di protezione per l’unità di controllo, una terna portafusibili sull’ingresso delle linee all’unità di controllo. | cad | 2000 | 1 | 2000